| 检验方案 |  |  |  | 版本号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生效日期： |  | 2020/7/29 |
| 适用范围： | 通用制版工艺，非高速或多层板（6层以上） |  |  |  |  |  |
| 检验类别： | 入场检验 | 检验类型： | 抽检 |  |  |  |
| 抽检方式： | GB2828.1-2003抽检方案 |  |  |  |  |  |
| 平均合格率 | 检验水平 | AQL值 |  |  |  |  |
| 95%-100% | 一般检查水平Ⅱ | 0.4 |  |  |  |  |
| 90%-95% | 一般检查水平Ⅱ | 0.025 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验内容 |  | 检验设备 |  |  | 备注 |
| 包装检验 | a、根据来料送检单核对外包装标签和实物的物料型号都正确； b、包装完好无破损； |  | 目视 |  |  |  |
| 数量检验 | 外包装或标签的数量与送检单数量相同。 |  | 目视 |  |  |  |
| 外观检验 | a、元件无破损和表面脏污，引脚无氧化，极性标识正确； b、没有不同规格的混装在一起； c、极性标识、电压电流标识正确； d、元件本体封装良好，无变形、破损； e、插脚整齐、垂直，无变形、氧化； |  | 目视 |  |  |  |
| 尺寸规格 | a、外形尺寸符合规格要求，SMT件长/宽/高允许公差范围±0.2mm； b、样品，规格书，订单要求。 |  | 目视 |  |  |  |
| 性能检验 | 测量电容值，要求偏差在±1%内。 |  | 数字万用表 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 拟 制 | 王利超 |  | 日 期 |  | 20210802 |  |
| 审核批准 | 胡东江 |  | 日 期 |  | 20210802 |  |